Бланк заказа универсального двухканального генератора Г4-РК2/150

Пожалуйста, отправьте заполненный бланк заказа по электронной почте по адресу sales@radiocomp.net или по факсу (495) 925-10-64.

Заполните поле количество в таблице ниже:
Наименование	Цена, рублей без НДС	Количество	
Универсальный двухканальный генератор Г4-РК2/150 базовый
внутренняя опорная частота 25 МГц, стабильность ±5*10-5	40000		
Универсальный двухканальный генератор Г4-РК2/150-ВО вход внешней опорной частоты от 20 до 100 МГц	42000		
Универсальный двухканальный генератор Г4-РК2/150-МШ внутренний малошумящий генератор опорной частоты 400 МГц, стабильность ±2*10-5, фазовый шум -105 дБн/1 кГц, -120 дБн/10 кГц	50000		
Универсальный двухканальный генератор Г4-РК2/150-АФ с опцией измерения АЧХ и ФЧХ, внутренняя опорная частота 25 МГц, стабильность ±5*10-5	50000		
Универсальный двухканальный генератор Г4-РК2/150-ВО-МШ малошумящий внутренний генератор со стабилизацией внешней опорной частотой 5 или 10 МГц	60000		

Реквизиты заказчика:
Наименование		
Юридический адрес		
ИНН		
КПП		
Расчетный счет		
Корреспондентский счет		
БИК		
Название банка		
Контактное лицо		
Телефон		
Факс		
Email		
Срок поставки генератора составляет 30 дней с момента оплаты.

Примечание: